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Российская Федерация
Самарская область
 АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯГОДНОЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 декабря 2020 года                                                                                                              №121

Об утверждении программы комплексного  развития систем коммунальной  инфраструктуры сельского поселения Ягодное муниципального района Ставропольский Самарской области на 2021-2031 годы

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Генеральным планом сельского поселения Ягодное муниципального района Ставропольский Самарской области, Уставом сельского поселения Ягодное муниципального района Ставропольский Самарской области, считаю необходимым:
1. Утвердить Программу комплексного  развития систем коммунальной  инфраструктуры сельского поселения Ягодное муниципального района Ставропольский Самарской области на 2021-2031  годы.
2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации – районной газете «Ставрополь-на-Волге. Официальное опубликование» и разместить на официальном сайте администрации сельского поселения Ягодное  http://www.yagodnoe.stavrsp.ru.
3. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.



Глава  сельского поселения Ягодное                                                            А.В.Лапаев    






                                                 
Утверждена
[bookmark: _GoBack]Постановлением администрации
сельского поселения Ягодное
муниципального района Ставропольский
Самарской области
от 28.12.2020  года №121







ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯГОДНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2021-2031 ГОДЫ
































ПРОГРАММА
КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ЯГОДНОЕ  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
НА 2021-2031 ГОДЫ 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ

	Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Ягодное муниципального района Ставропольский  Самарской области на 2021-2031 годы 

	ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ ПРОГРАММЫ
	Администрация сельского поселения Ягодное муниципального района Ставропольский  Самарской области

	СОИСПОЛНИТЕЛИ ПРОГРАММЫ
	- МП «СтавропольРесурсСервис»;
- Филиал «Тольяттигаз» ООО «Средне-Волжская газовая  компания»;
- Жигулевское отделение энергосбытовой компании ОАО «Самараэнерго»;
- Тольяттинский РЭС Жигулевского производственного отделения филиала ПАО «МРСК Волги» - «Самарские распределительные сети»;
- АО «Самарская сетевая компания»;
- АО «СпецАвтоТранс»;
- прочие подрядные организации.

	ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ
	1. Обеспечение устойчивого функционирования и развития систем инженерно-коммунального обеспечения.
2. Повышение качества, надежности и доступности коммунального обслуживания потребителей.
3. Обеспечение благоприятной экологической обстановки на территории сельского поселения.

	ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
	1. Модернизация и комплексная реконструкция систем коммунальной инфраструктуры для обеспечения возможности подключения новых объектов капитального строительства к инженерным сетям.
2. Своевременное проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры. 
3. Строительство новых объектов коммунальной инфраструктуры.
4. Проведение мероприятий по предотвращению, выявлению и ликвидации несанкционированных свалок.
5. Внедрение системы сортировки твердых коммунальных отходов, создание мест для накопления и организации вывоза твердых бытовых отходов.

	ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

	- показатели доступности для населения коммунальных услуг;
- показатели величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе;
- показатели степени охвата потребителей приборами учета;
- показатели надежности систем ресурсоснабжения;
- показатели эффективности потребления коммунального ресурса;
- показатели вовлечения в процесс управления многоквартирными домами;
- показатели воздействия на окружающую среду.

	СРОК И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
	Срок реализации Программы 2021-2031 годы
1 этап – с 2021 по 2023 годы
2 этап – с 2024 по 2031годы

	ОБЪЕМЫ ТРЕБУЕМЫХ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ
	Прогнозный общий объем финансирования Программы из местного бюджета на период  2021-2023 годов составляет 15 559 222,31 руб., в том числе по годам:
2021 год -   3 933 195,20 рублей;
2022 год -   5 498 162,81 рублей; 
2023 год -   6 127 864,30 рублей.

	ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
	- подключение новых объектов капитального строительства к инженерным сетям;
- повышение степени удовлетворенности населения качеством и надежностью предоставляемых коммунальных услуг;
- повышение качества, надежности и доступности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению;
- формирование экологической культуры населения и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории сельского поселения Ягодное.







1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы в жилищно-коммунальной сфере

Настоящая Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10. 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Градостроительным кодексом, постановлением Правительства РФ от 14.06.2013 N 502 "Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов".
Разработка настоящей Программы вызвана необходимостью формирования современной системы ценообразования, обеспечения ресурсосбережения, формирования рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунального комплекса и условий для привлечения инвестиций, формирования новых подходов к строительству жилых и социальных объектов, повышения эффективности градостроительных решений, развития конкуренции в сфере предоставления услуг.
Коммунальная отрасль сельского поселения Ягодное Ставропольского муниципального района представляет собой комплекс организаций предоставляющих услуги.
В таблице 1 приведены данные о наличии в населенном пункте сельского поселения Ягодное инфраструктуры для предоставления централизованных коммунальных услуг. 

Таблица 1 – Наличие инфраструктуры сельского поселения Ягодное
	№ п/п
	Наименование населенного пункта
	Централизованное 
	Вывоз ТБО

	
	
	теплоснабжение
	водоснабжение
	водоотведение
	электроснабжение
	газоснабжение
	

	1
	с. Ягодное
	частично
	да
	частично
	да
	да
	да



Техническое состояние инженерных сетей и сооружений характеризуется высоким уровнем износа (более 80%), ежегодно возрастающей аварийностью и низким КПД мощностей. Планово-предупредительный ремонт уступил место аварийно-восстановительным работам, затраты на которые в 2–3 раза выше. 

Таблица 2 – Показатели, характеризующие состояние коммунальной инфраструктуры в с.п.Ягодное [footnoteRef:1]  [1:  Муниципальная статистика. Росстат. Электронный ресурс https://rosstat.gov.ru/scripts/db_inet2/passport/table.aspx?opt=3664046320162017201820192020] 

	Показатели
	2016г.
	2017г.
	2018г.
	2019г.

	Одиночное протяжение уличной газовой сети, м
	112099
	121693
	127522
	116803

	Число источников теплоснабжения мощностью до 3 Гкал/ч, ед
	5
	5
	5
	5

	Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении, м
	-
	2872
	2872
	2872

	Одиночное протяжение уличной водопроводной сети, м
	19600
	19600
	19600
	21400

	Одиночное протяжение уличной канализационной сети, м
	2123
	2123
	2123
	1981,3

	Общая площадь жилых помещений, тыс.кв.м
	537.4
	581.1
	625
	873



Данные таблицы 2 свидетельствуют о низкой интенсивности развития коммунальной инфраструктуры, т.к. можно наблюдать лишь рост одиночного протяжения уличной водопроводной сети на 9% при одновременном увеличении общей площади жилых помещений на 62%. Рост площади жилых помещений увеличивает нагрузку на инженерные сети, объекты коммунальной инфраструктуры, провоцирует рост проблем с вывозом мусора.
Решение проблемы сбора и вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО), защиты населения и окружающей среды от их вредного воздействия является одним из приоритетных направлений развития сельского поселения Ягодное. Среди основных проблем, связанных с отходами, в настоящее время первое место принадлежит проблеме сбора и вывоза ТКО, в том числе крупногабаритного мусора, а так же ликвидации ежегодно стихийно образующихся свалок. 
 Существуют другие взаимосвязанные аспекты этой проблемы:
- объем отходов непрерывно возрастает как в абсолютных величинах, так и на душу населения;
- морфологический и химический состав отходов резко усложняется, включая в себя все большее количество экологически опасных компонентов;
- отношение населения к традиционным методам сваливания мусора на свалки становится резко отрицательным;
- принимаются нормативно-правовые документы, регулирующие и ужесточающие правила обращения с отходами.
В перспективе количество отходов, получаемых в результате жизнедеятельности человека, будет только увеличиваться, что обусловлено, в первую очередь, ростом благосостояния людей. Следовательно, возрастают и требования населения к экологической безопасности окружающей среды и чистоте территорий, на которой обитает человек. 

Таблица 3 – Показатели, характеризующие вывоз отходов в с.п. Ягодное[footnoteRef:2] [2:  Муниципальная статистика. Росстат. Электронный ресурс https://rosstat.gov.ru/scripts/db_inet2/passport/table.aspx?opt=3664046320162017201820192020] 

	Показатели
	2017г.
	2018г.
	2019г.

	Вывезено за год твердых коммунальных отходов, тыс. т
	9.2
	9
	3.01

	Вывезено твердых коммунальных отходов на объекты, используемые для обработки отходов, тыс. т
	9.2
	9
	2.61

	Вывезено за год твердых коммунальных отходов, тыс. куб. м
	36.7
	37
	20.16

	Вывезено твердых коммунальных отходов на объекты, используемые для обработки отходов, тыс куб. м
	36.7
	37
	17.4



Образующиеся твердые коммунальные отходы (ТКО) обостряют санитарно-эпидемиологическую обстановку поселения и отрицательно сказываются на состоянии атмосферы, гидросферы и почвы.
 Сбор и вывоз отходов на территории сельского поселения Ягодное осуществляется  в осенне-зимний период 3 раза в неделю, в весенне-летний период - ежедневно. На территории сельского поселения Ягодное для сбора ТКО оборудованы контейнерные площадки. Сбор ТКО из домовладений и многоквартирных домов осуществляется – в контейнеры установленные на контейнерных площадках. 
По состоянию на 01.01.2020г. в сельском поселении Ягодное количество многоквартирных домов составляет восемь единиц.
В многоквартирных домах с.Ягодное, ул.Грачева, дом №1, дом №2, дом №3, дом №4, дом №5, ул.Сергея Орлова, дом №3, ул.Кооперативная, дом №23 – созданы Советы МКД.
В многоквартирном доме с.Ягодное, ул.Грачева, дом №3-Б создано товарищество собственников недвижимости «Наш дом».

1.1. Анализ существующего состояния системы теплоснабжения
В сельском поселении Ягодное имеется 3 источника теплоснабжения учреждений и предприятий обслуживания мощностью до 3 Гкал/ч. Тепловые и паровые сети отсутствуют.




Таблица 4 - Характеристики источников теплоснабжения в с. Ягодное
	№ п/п
	Наименование объекта
	Тип котлов
	Вид топлива
	Мощность, Гкал/час
	Износ котельных, %

	1
	Центральная газовая котельная №1, ул. Чкалова, 2-Б
	HP-18 – 5 шт.
	газ
	0,362
	80

	2
	Центральная газовая котельная №2, ул. Грачева, 1-З
	КСВа-1,0 Гн – 4 шт.
	газ
	0,789
	80

	3
	Автономная газовая котельная амбулаторного отделения Ставропольского ЦРБ
	Хопёр-100 –2 шт.
	газ
	0,070
	-



Котельная №1 и №2 поставляют теплоснабжение в многоквартирные дома с.Ягодное, школу, детсад, администрацию, ДК, торгово-моечный комплекс, ООО «Роббокат», овощехранилище, церковь, Ставропольское РАЙПО М.
Обслуживанием источников теплоснабжения на территории сельского поселения занимается МП «СтавропольРесурсСервис» муниципального района Ставропольский Самарской области. 
Частный жилой сектор снабжается теплом от автономных собственных источников, в качестве которых используются газовые котлы различных модификаций. Для целей горячего водоснабжения используются газовые колонки.

1.2. Анализ текущего состояния  систем  водоснабжения
Село Ягодное обеспечено централизованным водоснабжением из подземного источника, в поселении имеется 7 артезианских скважин. 
Предприятием, обеспечивающим водоснабжение сельского поселения Ягодное, является МП муниципального района Ставропольский «СтавропольРесурсСервис».

Таблица 5 - Характеристики объектов водоснабжения в с. Ягодное
	Тип насоса 
	Глубина установки, м
	Мощность, м3/час
	Дебит, м3/сутки
	Номер скважины по паспорту

	Насос ЭЦВ 8-40-110
	75
	40
	н.с.
	1

	Насос ЭЦВ 10-63-110
	73
	63
	73
	2

	Насос ЭЦВ 8-40-110
	70
	40
	336
	5442

	Насос ЭЦВ 10-65-110
	61
	65
	960
	5984

	Насос ЭЦВ 10-65-110
	69
	65
	384
	3677

	Насос ЭЦВ 8-40-120	
	66
	40
	1080
	5983

	Насос ЭЦВ 8-40-110
	65
	40
	960
	5978



Уличные водопроводные сети закольцованы в общую схему, смонтированы из стальных и полиэтиленовых труб различных диаметров. 
На сети установлены водоразборные колонки, колодцы и пожарные гидранты. Вода используется на хозяйственно-питьевые нужды, производственные цели, пожаротушение и полив.
По данным МП «СтавропольРесурсСервис» общая протяжённость водопроводных сетей в с. Ягодное составляет 21,4 км, из них 92% нуждаются в замене. Требуется капитальный ремонт системы водоснабжения, строительство поливного водопровода, строительство станции водоочистки.
По данным МП «СтавропольРесурсСервис» в с. Ягодное используемая вода соответствует требованиям качества "Вода питьевая".
Станция водоочистки  в сельском поселении Ягодное отсутствует. 

Главной целью должно стать обеспечение населения сельского поселения Ягодное питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, и, как следствие, улучшение  состояния здоровья населения. 

1.3. Анализ текущего состояния систем водоотведения

Село Ягодное обеспечено канализацией частично. 
Многоквартирные жилые дома, объекты соцкультбыта, часть производственных зданий ОПХ «Ягодинское» имеют централизованную канализацию. Сброс сточных вод осуществляется на очистные сооружения. Для жителей частого сектора действует выгребная система канализации, которая имеет недостаточную степень гидроизоляции, что приводит к загрязнению территории. Вывоз частного сектора канализационных стоков производится в частном порядке.

Таблица 6 - Характеристики объектов водоотведения в с. Ягодное
	Очистные сооружения:
	КНС на территории н.п:
	Основные сети:

	Тип, мощность (м3/сут),
Очистные сооружения № 1 с. Ягодное,

	Местоположение: с. Ягодное
Мощность – 0,6 м3/сутки.
Насосы, их марки и состояние:
 КНС № 1 СМ-100-65-200-2шт.,
 КНС № 2 СМ-100-65-200-2шт.,
 КНС № 3 СМ-100-65-200-2шт., 
	Материал труб – Асб. цем. 
Общая протяженность - 1,1 км, 
Износ – 25 %



1.4. Анализ текущего состояния систем газоснабжения
Село Ягодное обеспечено централизованным газоснабжением.  
Газоснабжение муниципального района Ставропольский осуществляет филиал «Тольяттигаз» ООО «Средне - Волжская газовая компания» от магистральных АГРС до потребителей. Понижение давления газа производится в ГРП. В селе имеется два ГРП: одно на въезде в село, в районе конторы ОПХ, второе в районе котельной. Газопровод высокого давления P=12 кг/см2 проложен от АГРС, расположенной за южной границей землепользования на землях совхоза им.Степана Разина, вдоль дороги Тольятти-Ягодное и далее по ул.Грачева.
В жилых домах установлены счетчики учета расхода газа. Используется газ на коммунально-бытовые нужды населения и на отопительно-производственные котельные.
Газопроводные сети стальные, проложены над землей на стойках.
По данным на 01.01.2020 года одиночное протяжение уличной газовой сети в сельском поселении Ягодное составило 116,8 км.

1.5. Анализ текущего состояния сферы сбора твердых коммунальных отходов
На территории сельского поселения Ягодное сбор и вывоз твердых коммунальных отходов осуществляется в осенне-зимний период 3 раза в неделю, в весенне-летний период - ежедневно. Вывоз ТКО производится на специализированный полигон. На территории сельского поселения Ягодное для сбора ТКО оборудованы контейнерные площадки. Сбор ТКО из домовладений и многоквартирных домов осуществляется – в контейнеры установленные на контейнерных площадках. 
1.6. Анализ текущего состояния системы электроснабжения
Снабжение потребителей сельского поселения Ягодное электроэнергией осуществляет Жигулевское отделение энергосбытовой компании ОАО «Самараэнерго».
Оказание услуг по передаче и распределению электрической энергии, обслуживанию электрических сетей и иных объектов электросетевого хозяйства на территории сельского поселения осуществляет Тольяттинский РЭС Жигулевского производственного отделения филиала ПАО «МРСК Волги» - «Самарские распределительные сети», АО «Самарская сетевая компания».
Распределение электроэнергии осуществляется по воздушным фидерам напряжением 10 кВ. Питание потребителей выполнено от распределительных подстанций напряжением 10/0,4 кВ.
Потребителями электроэнергии являются:
- жилые дома;
- общественные здания и сооружения;
- коммунальные предприятия, объекты транспортного обслуживания;
- производственные объекты; 
- наружное освещение.

Протяженность и марки электрических сетей:
– ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС Подстепки: марка проводов АС-50, протяженность 9,38 км;
– ВЛ-10 кВ Ф-4 ПС Подстепки: марка проводов АС-50, протяженность 16,2 км;
– ВЛ-10 кВ Ф-4 ПС Совхозная: марка проводов АС-50, протяженность 14,34 км;
– ВЛ-10 кВ Ф-19 ПС Совхозная: марка проводов АС-50, протяженность 8,21 км.

Количество трансформаторных подстанций (ТП) на территории поселения – 51 шт.

Таблица 7 - Перечень трансформаторных пунктов, расположенных в с. Ягодное
	№№
п/п
	[bookmark: _Toc334598628][bookmark: _Toc346613000][bookmark: _Toc346613105]Тип ТП
	№№
п/п
	Тип ТП
	№№
п/п
	Тип ТП

	1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
	ТП С405
ТП С406
ТП С407
ТП С408
ТП С409
ТП С410
ТП С411
ТП С412
ТП С413 
ТП С414 
ТП С415 
ТП С416  
ТП С417 
ТП С421 
ТП С432 
ТП С444 
ТП С1901
	18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
	ТП С1912 
ТП С1913 
ТП С1914 
ТП С1915 
ТП С1916 
ТП С1917 
ТП С1918 
ТП С1919 
ТП Яг903 
ТП Яг904
ТП Яг905 
ТП Яг912 
ТП Яг919 
ТП Яг944 
ТП Яг947 
ТП Яг2004 
ТП Яг2005 
	35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
	ТП Яг2006 
ТП Яг2007 
ТП Яг2008 
ТП Яг2201 
ТП Яг2202 
ТП Яг2203 
ТП Яг2204 
ТП Яг2205 
ТП Яг2016 
ТП Яг2215 
ТП Яг2217
ТП Яг907 
ТП Яг911 
ТП Яг918 
ТП С430 
ТП С424 
ТП С1902



Острота проблем качества, надежности и экологической безопасности коммунального обслуживания, их влияние на комфортность проживания населения, улучшение жилищных условий требуют системной разработки и реализации программных мероприятий, поиска новых путей модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда.
Исходя из вышеизложенного, проблему развития жилищно-коммунальной отрасли сельского поселения Ягодное необходимо решать программно - целевым методом, комплексно, с привлечением средств из бюджета в соответствии с действующим законодательством, а также с учетом местных условий. 
В целях оптимального расходования бюджетных средств необходимо также обеспечить взаимосвязь Программы с другими реализуемыми на территории  сельского поселения программами и мероприятиями, в которых частично решаются проблемы в области развития жилищно-коммунальной отрасли (дороги, освещение, благоустройтво и т.д.). 
В настоящее время действующими нормативно-правовыми актами по градостроительной деятельности на территории сельского поселения Ягодное Ставропольского муниципального района являются:
1. [bookmark: _Hlk57571584]Правила землепользования и застройки сельского поселения Ягодное муниципального района Ставропольский Самарской области (утверждены Собранием представителей сельского поселения Ягодное муниципального района Ставропольский Самарской области от 30.12.2013 № 118, с изменениями и дополнениями);

2. Генеральный план сельского поселения Ягодное муниципального района Ставропольский Самарской области.
Настоящие Правила в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации вводят в сельском поселении Ягодное систему регулирования землепользования и застройки, которая основана на градостроительном зонировании - делении всей территории в границах муниципального образования на территориальные зоны с установлением для каждой из них единого градостроительного регламента по видам и предельным параметрам разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах этих территориальных зон и установлении зон с особыми условиями использования территории.
Целью введения системы регулирования землепользования и застройки, основанной на градостроительном зонировании, является:
- защита прав граждан и обеспечения равенства прав физических и юридических лиц в процессе реализации отношений, возникающих по поводу землепользования и застройки
- обеспечение открытости информации о правилах и условиях использования земельных участков, осуществление на них строительства и реконструкции
- подготовка документов для передачи прав на земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности, физическим и юридическим лицам для осуществления строительства, реконструкции объектов недвижимости
- контроль соответствия градостроительным регламентам проектной документации, завершенных строительством объектов и их последующего использования.
Настоящие Правила регламентируют деятельность по:
· практической реализации градостроительного зонирования территории сельского поселения Ягодное и выполнению градостроительных регламентов по видам и предельным параметрам разрешенного использования земельных участков, иных объектов недвижимости;
· разделению территории на земельные участки для закрепления ранее возникших, но неоформленных прав на них (включая права на земельные участки многоквартирных зданий), а также для упорядочения ее планировочной организации, дальнейшего строительного освоения и преобразования; предоставлению прав на земельные участки, подготовленные посредством планировки территории и сформированные из состава государственных, муниципальных земель, физическим и юридическим лицам;
· подготовке градостроительных оснований для принятия решений о резервировании и изъятии земельных участков для реализации государственных и муниципальных нужд;
· предоставлению разрешений на строительство, разрешений на ввод в эксплуатацию вновь построенных, реконструированных объектов;
· контролю за использованием и строительными изменениями объектов недвижимости, применению штрафных санкций в случаях и порядке, установленных законодательством;
· обеспечению открытости и доступности для физических и юридических лиц информации о землепользовании и застройке, а также их участия в принятии решений по этим вопросам посредством публичных слушаний;
· внесению изменений в настоящие Правила, включая изменение состава градостроительных регламентов, в том числе путем его дополнения применительно к различным территориальным зонам.

2. Приоритеты и цели муниципальной политики в жилищно-коммунальной сфере, цели и задачи Программы, планируемые конечные результаты реализации Программы
Основными целями Программы в жилищно-коммунальной сфере являются:
- обеспечение устойчивого функционирования и развития систем инженерно-коммунального обеспечения;
- повышение качества, надежности и доступности коммунального обслуживания потребителей;
- обеспечение благоприятной экологической обстановки на территории сельского поселения.
Задачи Программы:
· модернизация и комплексная реконструкция систем коммунальной инфраструктуры для обеспечения возможности подключения новых объектов капитального строительства к инженерным сетям;
· своевременное проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры;
· строительство новых объектов коммунальной инфраструктуры;
· проведение мероприятий по предотвращению, выявлению и ликвидации несанкционированных свалок;
· внедрение системы сортировки твердых коммунальных отходов, создание мест для накопления и организации вывоза твердых бытовых отходов.
Реализация Программы позволит к 2027 году достигнуть следующих основных результатов:
· подключение новых объектов капитального строительства к инженерным сетям;
· повышение качества, надежности и доступности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению;
· повышение степени удовлетворенности населения качеством и надежностью предоставляемых коммунальных услуг;
· формирование экологической культуры населения и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории сельского поселения Ягодное.

3. Перечень мероприятий и целевых показателей

3.1. Перспективная обеспеченность и потребность застройки поселения

Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения сельского поселения Ягодное муниципального района Ставропольский Самарской области приведены в табл. 7 – 11.


Таблица 7 - Объекты местного значения в сфере электроснабжения
	№ п/п
	Назначение и наименование объекта
	Местоположение объекта
	Вид работ, который планируется в целях размещения объекта
	Срок, до которого планируется размещение объекта, г.
	Основные характеристики объекта
	Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО)

	
	
	
	
	
	Протяженность, км
	Иные характеристики
	

	1.
	Воздушные линии электропередачи
	село Ягодное в том числе:

площадка №1
	Строительство
	2033 
	11,1
	




10кВ





10кВ

 
	В соответствии с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160, размер охранной зоны – 10 м по обе стороны от крайних проводов (5 м – для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов)

	
	
	площадка №2
	
	
	5,8
	
	

	
	
	площадка №3
	
	
	3,1
	
	

	
	
	площадка№4
	
	
	3,1
	
	

	
	
	площадка №5
	
	
	10,1
	
	

	
	
	площадка №6
	
	
	6,4
	
	

	
	
	площадка №7
	
	
	9,2
	
	

	
	
	площадка №8
	
	
	0,2
	
	

	
	
	площадка №9
	
	
	0,4
	
	

	2.
	Комплектные  трансформаторные подстанции
	село Ягодное в том 
числе:
	






Строительство










Строительство
	






2033










2033
	
	
	В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 размер санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые), мощности на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений

	
	
	Площадка №1

	
	
	
	11шт мощностью 160кВА,
8шт мощностью250кВА,
3шт мощностью (2х160)кВА
	

	
	
	Площадка №2

	
	
	
	7шт мощностью 160кВА,
1шт мощностью 250кВА,
2шт мощностью 40кВА,
2шт мощностью (2х63)кВА
	

	
	
	Площадка №3

	
	
	
	5шт мощностью 160кВА,
1шт (2х63)кВА
	

	
	
	Площадка №4

	
	
	
	4шт мощностью 160кВА,
2шт мощностью(2х160)кВА, 1шт мощностью40кВА
	

	
	
	Площадка №5

	
	
	
	17шт мощностью160 кВА,
1щт мощностью(2х160) кВА,
1шт мощностью 63 кВА,
2шт мощностью 40 кВА
	

	
	
	Площадка №6

	
	
	
	10шт мощностью 160 кВА,
3шт мощностью (2х63) кВА,
3шт мощностью 40 кВА
	

	
	
	Площадка №7

	
	
	
	12шт мощностью 160 кВА,
3 шт мощностью 250 кВА,
1 шт мощностью 2х160 кВА,
6 шт мощностью (2х63) кВА,
2шт мощностью 40 кВА
	

	
	
	Площадка №8
	
	
	
	2шт мощностью 160 кВА
	

	
	
	Площадка №9
	
	
	
	1шт мощностью 100 кВА
	



Таблица 8 - Объекты местного значения в сфере водоснабжения
	№ п/п
	Назначение и наименование объекта
	Местоположение объекта
	Вид работ, который планируется в целях размещения объекта
	Срок, до которого планируется размещение объекта, г.
	Основные характеристики объекта
	Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО)

	
	
	
	
	
	Протяженность, км
	Иные характеристики
	

	1.
	Сети водопровода

	село Ягодное, в том числе
	строительство
	
	
	-
	В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:
при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм; при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

	
	
	площадка № 1
	
	
	32,85
	
	

	
	
	площадка № 2
	
	
	9,65
	
	

	
	
	площадка № 3
	
	
	0,8
	
	

	
	
	площадка № 4
	
	
	8,75
	
	

	
	
	площадка № 5
	
	
	18
	
	

	
	
	площадка № 6
	
	
	6,6
	
	

	
	
	площадка № 7
	
	
	11,05
	
	

	
	
	площадка № 8
	
	
	0,3
	
	

	
	
	площадка № 9
	
	
	1,2
	
	

	2.
	Водозабор
	село Ягодное, в том числе
	строительство
	
	
	
	В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 радиус 1-ого пояса ЗСО от 30 до 50 м в зависимости от защищенности подземных вод. Размеры 2-ого и 3-его поясов ЗСО определяются на основании гидрогеологических расчетов

	
	
	площадка № 1
	
	
	
	артезианская скважина, 15 шт. Q=100 м3/сут.
	

	
	
	площадка № 2
	
	
	
	артезианская скважина, 6 шт. Q=100 м3/сут.
	

	
	
	площадка № 3
	
	
	
	артезианская скважина, 3 шт. Q=100 м3/сут.
	

	
	
	площадка № 4
	
	
	
	артезианская скважина, 4 шт. Q=100 м3/сут.
	

	
	
	площадка № 5
	
	
	
	артезианская скважина, 11 шт. Q=100 м3/сут.
	

	
	
	площадка № 6
	
	
	
	артезианская скважина, 9 шт. Q=100 м3/сут.
	

	
	
	площадка № 7
	
	
	
	артезианская скважина, 
18 шт. Q=100 м3/сут.
	



Таблица 9 -Объекты местного значения в сфере водоотведения
	№ п/п
	Назначение и наименование объекта
	Местоположение объекта
	Вид работ, который планируется в целях размещения объекта
	Срок, до которого планируется размещение объекта, г.
	Основные характеристики объекта
	Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО)

	
	
	
	
	
	Протяженность, км
	Иные характеристики
	

	1.
	Канализационные очистные сооружения
	село Ягодное, в том числе:
	строительство
	2020
	
	
	В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ориентировочный размер санитарно-защитной зоны объекта – 200 м

	
	
	площадка № 2
	
	
	
	Q=460 м3/сут.
	

	
	
	площадка № 4
	
	
	
	Q=240 м3/сут
	

	
	
	площадка № 5
	
	
	
	Q=960 м3/сут
	

	
	
	площадка № 6
	
	
	
	Q=650 м3/сут
	

	
	
	площадка № 7
	
	
	
	Q=900 м3/сут
	

	2.
	Канализационные сети
	село Ягодное, в том числе:
	строительство
	
	
	
	В соответствии с табл. 15 СП 42.13330 определяется на стадии проекта планировки территории

	
	
	площадка № 2
	
	
	4,65
	
	

	
	
	площадка № 4
	
	
	8,5
	
	

	
	
	площадка № 5
	
	
	19
	
	

	
	
	площадка № 6
	
	
	4,15
	
	

	
	
	площадка № 7
	
	
	6,75
	
	

	3.
	Канализационная насосная станция
	село Ягодное, в том числе:
	
	
	
	
	В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ориентировочный размер санитарно-защитной зоны объекта – 15 м

	
	
	площадка № 2
	
	
	
	Q=460 м3/сут
	

	
	
	площадка № 4
	
	
	
	Q=240 м3/сут
	

	
	
	площадка № 5
	
	
	
	Q=500-950 м3/сут, 2 шт.
	

	
	
	площадка № 6
	
	
	
	Q=300-650 м3/сут, 2 шт.
	

	
	
	площадка № 7
	
	
	
	Q=900 м3/сут
	



Таблица 10 - Объекты местного значения в сфере газоснабжения
	№ п/п
	Назначение и наименование объекта
	Местоположение объекта
	Вид работ, который планируется в целях размещения объекта
	Срок, до которого планируется размещение объекта, г.
	Основные характеристики объекта
	Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО)

	
	
	
	
	
	Протяженность, км
	Иные характеристики
	

	1.
	Газопровод 
	село Ягодное, в том числе:
	строительство
	-
	
	
	В соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878, вдоль трасс наружных газопроводов охранные зоны устанавливаются в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода; вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны

	
	
	площадка № 1
	
	
	46,45
	P=1,2 МПа  Р=3кПа
	

	
	
	площадка № 2
	
	
	6,5
	P=1,2 МПа  Р=3кПа
	

	
	
	площадка № 3
	
	
	7,35
	P=1,2 МПа  Р=3кПа
	

	
	
	площадка № 4
	
	
	22,250
	P=1,2 МПа  Р=3кПа
	

	
	
	площадка № 5
	
	
	14,250
	P=1,2 МПа  Р=3кПа
	

	
	
	площадка № 6
	
	
	16,1
	P=1,2 МПа  Р=3кПа
	

	
	
	площадка № 7
	
	
	25,2
	P=1,2 МПа  Р=3кПа
	

	
	
	площадка № 8
	
	
	0,5
	Р=3кПа
	

	
	
	площадка № 9
	
	
	1,0
	Р=3кПа
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Шкафной газорегуляторный пункт (ШГРП)
	село Ягодное, в том числе:
	строительство
	-
	
	
	В соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878, охранная зона устанавливается в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ объекта

	
	
	площадка № 1
	
	
	
	6 шт.
	

	
	
	площадка № 2
	
	
	
	1 шт.
	

	
	
	площадка № 3
	
	
	
	2 шт.
	

	
	
	площадка № 4
	
	
	
	1 шт.
	

	
	
	площадка № 6
	
	
	
	6 шт.
	

	
	
	площадка № 7
	
	
	
	2 шт.
	

	
	
	площадка № 5
	
	
	
	5 шт.
	



Таблица 11 - Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах регионального значения, объектах местного значения муниципального района Ставропольский, объектах местного значения сельского поселения Ягодное, за исключением линейных объектов
	Вид зоны 
	Площадь, га
	Коэффициент застройки
	Коэффициент плотности застройки
	Плотность населения, чел./га

	Жилая зона (Ж)
	1859,10
	0,2
	0,4
	25

	
	объекты местного значения муниципального района:
- общеобразовательное учреждение в селе Ягодное, ул. Вознесенского, 32а (реконструкция);
- общеобразовательное учреждение на 300 мест в селе Ягодное на площадке № 2;
- общеобразовательное учреждение на 422 места  в селе Ягодное, ул. Заволжская;
- общеобразовательное учреждение на 825 мест  в селе Ягодное на площадке № 5;
- общеобразовательное учреждение на 300 мест в селе Ягодное на  площадке № 7;
- дошкольное образовательное учреждение на 140 мест  в селе Ягодное на площадке № 2;
- дошкольное образовательное учреждение на 140 мест  в селе Ягодное на площадке № 2;
- дошкольное образовательное учреждение на 140 мест  в селе Ягодное на площадке № 3;
- дошкольное образовательное учреждение на 140 мест  в селе Ягодное на ул. Энтузиастов;
- дошкольное образовательное учреждение на 140 мест  в селе Ягодное на площадке № 5;
- дошкольное образовательное учреждение на 140 мест  в селе Ягодное на площадке № 7;
- офис врача общей практики общей площадью 200 кв.м. в селе Ягодное на площадке № 2.
объекты местного значения сельского поселения:
- объект культуры на 250 мест общей площадью 450 кв.м. в селе Ягодное на площадке № 2;
- плоскостные спортивные сооружения площадью 0,5 га в селе Ягодное на площадке № 2;
- плоскостные спортивные сооружения площадью 0,5 га в селе Ягодное на площадке № 5;
- плоскостные спортивные сооружения площадью 0,5 га в селе Ягодное на ул. Ставропольская;
- плоскостные спортивные сооружения площадью 0,1 га в селе Ягодное на площадке № 3;
- плоскостные спортивные сооружения площадью 0,1 га в селе Ягодное на площадке № 3;
- детский игровой комплекс площадью 0,03 га в селе Ягодное на площадке № 3;
- детский игровой комплекс площадью 0,03 га в селе Ягодное на площадке № 3;
- комплектные  трансформаторные подстанции в селе Ягодное;
- водозабор в селе Ягодное;
- шкафные газорегуляторные пункты (ШГРП-6 шт.) в селе Ягодное, площадка № 1;
- шкафной газорегуляторный пункт (ШГРП) в селе Ягодное, площадка № 2;
- шкафные газорегуляторные пункты (ШГРП-2 шт.) в селе Ягодное, площадка № 3;
- шкафной газорегуляторный пункт (ШГРП) в селе Ягодное, площадка № 4;
- шкафные газорегуляторные пункты (ШГРП-6 шт.) в селе Ягодное, площадка № 6;
- шкафные газорегуляторные пункты (ШГРП-2 шт.) в селе Ягодное, площадка № 7;
- шкафные газорегуляторные пункты (ШГРП-5 шт.) в селе Ягодное, площадка № 5.

	Развитие жилой зоны до 2033 года в селе Ягодное планируется на следующих площадках: 
на площадке № 1 общей площадью территории – 322,9 га, расположенной севернее села (планируется размещение 1567 участков под индивидуальное жилищное строительство, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 239 550 кв.м, расчетная численность населения – 5485 человек);
на площадке № 2 общей площадью территории – 125 га, расположенной южнее села (планируется размещение 696 участков под индивидуальное жилищное строительство, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 104 400 кв.м, расчетная численность населения – 2436 человек);
на площадке № 3 общей площадью территории – 69,6 га, расположенной юго-восточнее села (планируется размещение 286 участков под индивидуальное жилищное строительство, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 42 900 кв.м, расчетная численность населения – 1001 человек);
на площадке № 4 общей площадью территории – 70,7 га, расположенной юго-восточнее села, (планируется размещение 353 участков под индивидуальное жилищное строительство, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 52 950 кв.м, расчетная численность населения – 1236 человек);
на площадке № 5 общей площадью территории – 290,3 га, расположенной юго-восточнее села, (планируется размещение 1336 участков под индивидуальное жилищное строительство, ориентировочная общая площадь жилищного фонда –204, 900 кв.м, расчетная численность населения – 4781 человек);
на площадке № 6 общей площадью территории – 193 га, расположенной юго-восточнее села (планируется размещение 965 участков под индивидуальное жилищное строительство, ориентировочная общая площадь жилищного фонда –144,750 кв.м, расчетная численность населения – 4732 человека);
на площадке № 7 общей площадью территории – 286,9 га, расположенной юго-восточнее села (планируется размещение 1352 участков под индивидуальное жилищное строительство, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 202,750 кв.м, расчетная численность населения – 157 человек);
на площадке № 8 общей площадью территории – 8,9 га, расположенной восточнее села (планируется размещение 45 участков под индивидуальное жилищное строительство, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 6,750 кв.м, расчетная численность населения – 700 человек);
на площадке № 9 общей площадью территории – 2,6 га, расположенной восточнее села (планируется размещение 14 участков под индивидуальное жилищное строительство, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 2,100 кв.м, расчетная численность населения – 49 человек).

	Общественно-деловая зона (О)
	29,5
	1,0
	3,0
	-

	
	объекты местного значения муниципального района:
- офис врача общей практики общей площадью 200 кв.м. в селе Ягодное между ул. Центральная и ул. Майская;
- офис врача общей практики общей площадью 200 кв.м. в селе Ягодное на площадке № 5.
объекты местного значения сельского поселения:
- объект культуры на 250 мест общей площадью 450 кв.м. в селе Ягодное между ул. 2-я Лесная и ул. Манежная;
- объект культуры на 250 мест общей площадью 450 кв.м. в селе Ягодное на площадке № 7;
- здание дома культуры в селе Ягодное на ул. Советская, 56 (реконструкция, увеличение до 200 мест); 
- физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном общей площадью 1500 кв.м. в селе Ягодное на ул. Советская;
- здание для администрации в селе Ягодное на площадке № 2.

	Зона производственного использования (П)
	5,90
	0,6
	1,8
	-

	Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И-Т)
	60,0
	0,6
	1,8
	-

	
	объекты регионального значения муниципального района:
- пожарное депо на 4 автомашины в селе Ягодное на ул. Греческая и ул. Центральная.
объекты местного значения сельского поселения:
- канализационные очистные сооружения в селе Ягодное.

	Зона сельскохозяйственного использования (Сх)
	543,90
	-
	-
	-

	Зона рекреационного назначения (Р)
	140,20
	-
	-
	-

	
	объекты местного значения сельского поселения:
- физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном общей площадью 1500 кв.м. в селе Ягодное на      ул. Центральная;
- плоскостные спортивные сооружения площадью 0,5 га и детский игровой комплекс площадью 0,03 га в селе Ягодное на площадке № 1;
- плоскостные спортивные сооружения площадью 0,5 га и детский игровой комплекс площадью 0,03 га в селе Ягодное на площадке № 5;
- плоскостные спортивные сооружения площадью 0,5 га и детский игровой комплекс площадью 0,03 га в селе Ягодное на площадке № 7;
- плоскостные спортивные сооружения площадью 0,5 га в селе Ягодное на площадке № 7;
- детский игровой комплекс площадью 0,03 га в селе Ягодное на ул. Энергетиков.

	Зона специального назначения (Сп)
	7,40
	-
	-
	-




3.2. Перспектива развития системы обработки и захоронения твердых бытовых отходов

Перспектива развития системы обработки и захоронения твердых бытовых отходов приведена в табл. 12.
Таблица 12 - Перспектива развития системы обращения с твердыми коммунальными отходами в сельском поселении Ягодное 
	Год
	Район
	Масса образованных отходов (тыс.тонн)
	Сортировка: Название
	Сортировка: Масса поступивших отходов (тыс.тонн)
	Сортировка: Средняя дистанция по маршрутам района (км)
	Полигон: Название

	2021
	Ставропольский район, с.п. Ягодное
	3,43
	Перспективная сортировка Тольятти
	3,43
	74,36
	Перспективный полигон Тольяттинский (в составе Экотехнопарка «Тольяттинский»)

	2022
	Ставропольский район, с.п. Ягодное
	3,15
	МСК ЗАО «Экология-Сервис»
	3,15
	123,86
	Полигон ТБО и ПО МСК «Водино» ЗАО «Экология-Сервис»

	2022
	Ставропольский район, с.п. Ягодное
	0,29
	Перспективная сортировка Кинельский район (в составе Экотехнопарка «Водино»)
	0,29
	112,97
	Полигон ТБО и ПО МСК «Водино» ЗАО «Экология-Сервис»

	2023
	Ставропольский район, с.п. Ягодное
	3,44
	Перспективная сортировка м,р, Ставропольский
	3,44
	75,61
	Перспективный полигон Ставропольский район

	2024
	Ставропольский район, с.п. Ягодное
	3,44
	Перспективная сортировка м,р, Ставропольский
	3,44
	75,61
	Перспективный полигон Ставропольский район

	2025
	Ставропольский район, с.п. Ягодное
	3,45
	Перспективная сортировка м,р, Ставропольский
	3,45
	75,61
	Перспективный полигон Ставропольский район

	2026
	Ставропольский район, с.п. Ягодное
	3,45
	Перспективная сортировка м,р, Ставропольский
	3,45
	75,61
	Перспективный полигон Ставропольский район

	2027
	Ставропольский район, с.п. Ягодное
	3,45
	Перспективная сортировка м,р, Ставропольский
	3,45
	75,61
	Перспективный полигон Ставропольский район

	2028
	Ставропольский район, с.п. Ягодное
	3,45
	Перспективная сортировка м,р, Ставропольский
	3,45
	75,61
	Перспективный полигон Ставропольский район

	2029
	Ставропольский район, с.п. Ягодное
	3,44
	Перспективная сортировка м,р, Ставропольский
	3,44
	75,61
	Перспективный полигон Ставропольский район

	2030
	Ставропольский район, с.п. Ягодное
	3,44
	Перспективная сортировка м,р, Ставропольский
	3,44
	75,61
	Перспективный полигон Ставропольский район




4. Сроки и этапы реализации Программы
Программа реализуется в один этап: с 2021 по 2031 год.

5. Перечень мероприятий и показателей (индикаторов) Программы
Перечень мероприятий Программы представлен в приложении 1 к Программе.
Для оценки эффективности реализации Программы используются показатели (индикаторы), представленные в приложении 2 к Программе.
5. Ресурсное обеспечение Программы
Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета сельского поселения Ягодное.
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Объем расходов бюджетных средств, тыс.рублей

	
	
	Всего
	в том числе по годам

	
	
	
	2021
	2022
	2023
	 2024-2031

	1.
	Запланированные мероприятия
	21 367 222,31
	3 933 195,20
	5 498 162,81
	6 127 864,30
	5 808 000,00

	
	В том числе:
	
	
	
	
	

	1.1
	Модернизация и реконструкция объектов водоснабжения  
	
6 287 114,18

	0
	612 199,40
	874 914,78
	4 800 000,00

	1.2
	Модернизация объектов электроснабжения
	13 269 108,13
	3 732 195,20
	4 584 963,41
	4 951 949,52
	0

	1.3
	Организация сбора и вывоза твердых коммунальных отходов
	1 800 000,00
	200 000,00
	300 000,00
	300 000,00
	1 000 000,00

	1.4
	Правовое просвещение населения сельского поселения Ягодное муниципального района Ставропольский  в жилищно-коммунальной сфере
	11 000,00
	1 000,00
	1 000,00
	1 000,00
	8 000,00



Финансирование мероприятий, указанных в перечне мероприятий Программы, осуществляется в форме бюджетных ассигнований на оплату муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, остальных мероприятий – в рамках средств, предусмотренных на финансирование текущей деятельности ответственного исполнителя Программы.

6. Комплексная оценка эффективности и рисков реализации Программы 
Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Ягодное муниципального района Ставропольский Самарской области» на 2021 – 2031 годы (далее – Программа) осуществляется ежегодно в течение всего срока реализации и по окончании ее реализации  включает в себя оценку степени выполнения мероприятий Программы и оценку эффективности ее реализации.
6.1.Оценка степени выполнения мероприятий Программы
Степень выполнения мероприятий Программы за отчетный год рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных в отчетном году в установленные сроки, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению в отчетном году. 
Степень выполнения мероприятий Программы по окончании ее реализации рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных за весь период реализации Программы к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению за весь период ее реализации.
            6.2.Оценка эффективности реализации Программы
 Эффективность реализации Программы рассчитывается путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) Программы к уровню ее финансирования (расходов).
Показатель эффективности реализации Программы (R) за отчетный год рассчитывается по формуле

,
где N – количество показателей (индикаторов) Программы; 

 – плановое значение n-го показателя (индикатора);

– значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;

 – плановая сумма финансирования по Программе;

– сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий Программы на конец отчетного года.
Для расчета показателя эффективности реализации Программы используются показатели (индикаторы), достижение которых предусмотрено в отчетном году.
Оценка эффективности реализации Программы за весь период реализации рассчитывается как среднее арифметическое показателей эффективности реализации Программы за все отчетные годы.
6.3. Анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации Программы
Важное значение для успешной реализации Программы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением цели и решением задач Программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.
Правовые риски связаны с изменением федерального и регионального законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации Программы. Это может привести к увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий Программы.
Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном и региональном законодательстве в сфере пожарной безопасности.
Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и, как следствие, недостаточным уровнем бюджетного финансирования жилищно-коммунальной сферы, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.
Способами ограничения финансовых рисков выступают ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, в том числе в зависимости от достигнутых результатов; определение приоритетов для первоочередного финансирования.
Административные риски связаны с неэффективным управлением Программой, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости жилищно-коммунальной отраслью, нарушение планируемых сроков реализации Программы, невыполнение ее задач, недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий Программы.
Основными условиями минимизации административных рисков являются формирование эффективной системы управления реализацией Программы; ежегодный анализ результативности реализации Программы; повышение эффективности взаимодействия участников реализации Программы; своевременная корректировка мероприятий Программы.



ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Ягодное муниципального района Ставропольский Самарской области на 2021-2031годы

ПЕРЕЧЕНЬ  МЕРОПРИЯТИЙ
Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Ягодное муниципального района Ставропольский Самарской области на 2021-2031 годы 
	№
	Содержание мероприятия
	Объем расходов на реализацию (тыс.руб.)
	Исполнитель

	
	
	Всего
	2021г.
	2022г.
	2023г.
	2024-2031г.
	

	Цель 1. Обеспечение устойчивого функционирования и развития систем инженерно-коммунального обеспечения

	Задача 1.1 Реконструкция и модернизация объектов водоснабжения и водоотведения на территории сельского поселения Ягодное

	1.1.1
	Реконструкция трубопровода холодного водоснабжения
	6 287 114,18
	0
	612 199,40
	874 914,78
	4 800 000,00
	Администрация сельского поселения Ягодное

	Задача 1.2 Реконструкция и модернизация объектов газоснабжения на территории сельского поселения Ягодное

	1.2.1.
	«Техническое перевооружение сети газоснабжения Ставропольского района с. Ягодное. Газопровод высокого давления от существующего газопровода в/д до ГРПШ-03М-01-2У1 на ул. Целинная, газопровод среднего давления по ул. Целинная до ГРПШ-М, с установкой 2 ГРПШ
	0
	0
	0
	0
	0
	Администрация сельского поселения Ягодное

	Задача 1.3 Реконструкция и модернизация объектов электроснабжения на территории сельского поселения Ягодное

	1.3.1
	Модернизация объектов электроснабжения
	13 269 108,13
	3 732 195,20
	4 584 963,41
	4 951 949,52
	

0
	Администрация сельского поселения Ягодное

	Цель 2. Повышение качества, надежности и доступности коммунального обслуживания потребителей

	Задача 2.1 Повышение надежности газоснабжения на территории поселения

	2.1.1
	Техническое перевооружение шкафного газорегуляторного пункта (ШГРП-1А) с установкой системы телеметрии и узла учета расхода газа с. Ягодное (с.п. Ягодное), Ставропольского района, 1 шт.[footnoteRef:3] [3:  Программа газификации Самарской области на 2020 – 2024 годы, финансируемую за счет средств, полученных от применения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа ООО «Газпром газораспределение Самара»] 

	0
	0
	0
	0
	0
	Администрация сельского поселения Ягодное

	Задача 2.2 Создание условий, обеспечивающих формирование правового сознания и правовой культуры населения области в жилищно-коммунальной сфере

	2.2.1
	Проведение мониторинга по вопросам, связанным с предоставлением населению жилищно-коммунальных услуг
	В рамках текущей деятельности
	Администрация сельского поселения Ягодное

	2.2.2
	Разработка и реализация плана «Правовое просвещение председателей советов многоквартирных  домов»
	В рамках текущей деятельности
	Администрация сельского поселения Ягодное

	Цель 3. Обеспечение благоприятной экологической обстановки на территории сельского поселения

	Задача 3.1 Улучшение санитарного и экологического состояния территории сельского поселения Ягодное

	3.1.1
	Организация сбора и вывоза твердых коммунальных отходов
	1 800 000,00
	200 000,00
	300 000,00
	300 000,00
	1 000 000,00
	Администрация сельского поселения Ягодное

	Задача 3.2 Создание и поддержка единой информационной среды в сфере обращения с отходами производства и потребления

	3.2.1
	Размещение в газете «Вестник сельского поселения Ягодное» материалов по экологическому воспитанию и просвещению в сфере обращения с отходами
	11 000,00
	1 000,00
	1 000,00
	1 000,00
	8 000,00
	Администрация сельского поселения Ягодное

	
	ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ
	21 367 222,31
	3 933 195,20
	5 498 162,81
	6 127 864,30
	5 808 000,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Ягодное муниципального района Ставропольский Самарской области на 2021-2031 годы

ПЕРЕЧЕНЬ 
показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Ягодное муниципального района Ставропольский Самарской области на 2021-2031 годы
	№
п/п
	Наименование цели, задачи, показателя (индикатора)
	Единица
изме -рения
	Значение показателя (индикатора) по годам

	
	
	
	2021
	2022
	2023
	2024- 2031

	1
	Прирост количества модернизированных и реконструированных объектов водоснабжения
	%
	5,0
	5,0
	5,0
	10,0

	2
	Прирост количества модернизированных и реконструированных объектов газоснабжения
	%
	5,0
	5,0
	5,0
	10,0

	3
	Количество информационных материалов, размещенных в средствах массовой информации в целях обеспечения экологического просвещения в сфере обращения с отходами
	шт.
	2
	3
	3
	10

	4
	Число граждан, вовлеченных в процесс управления многоквартирными домами и принявших участие в проводимых мероприятиях (семинары, «круглые столы», конференции) по вопросам управления и эксплуатации жилищного фонда
	чел.
	18
	27
	28
	

	5
	Количество подготовленных методических пособий, сборников, информационных буклетов, видеоматериалов по вопросам управления и эксплуатации жилищного фонда
	шт.
	9
	13
	15
	25

	6
	Повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления коммунальных услуг
	%
	75
	80
	85
	100
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